# Правила обращения с газовыми баллонами

#### Многие природные газы являются потенциальными источниками опасности для человека. Однако наиболее опасными являются метан (городской магистральный газ) и сжиженный газ (в баллонах), используемые в быту. При утечке они вызывают удушье, отравление и, что самое страшное, способны привести к взрыву.

#### С целью недопущения взрывов бытового газа необходимо знать и неукоснительно соблюдать следующие правила пользования газовыми приборами и ухода за ними:

#### • Поручите установку, наладку, проверку и ремонт газовых приборов и оборудования квалифицированным специалистам.

#### • Храните газовый баллон в проветриваемом помещении, только в вертикальном положении.

#### • Примите меры по защите баллона и газовой трубки от воздействия тепла и прямых солнечных лучей.

#### • Убедитесь перед заменой баллона, что краны нового и отработанного баллонов закрыты. После замены проверьте герметичность соединений (при помощи нанесения мыльного раствора).

#### • Воздержитесь от замены газового баллона при наличии рядом огня, горячих углей, включенных электроприборов.

#### • Используйте для соединения баллона с газовой плитой специальный (не случайный) гибкий резиновый шланг с маркировкой, длинной не более метра, зафиксированный с помощью зажимов безопасности. Не допускайте его растяжения или пережатия.

#### • Храните неиспользуемые баллоны (заправленные или пустые) вне помещения. 
• Исключите случаи допуска детей к газовым приборам.

#### • Соблюдайте последовательность включения газовых приборов: сначала зажгите спичку, а затем откройте подачу газа.

#### • Во избежание утечки газа следите в ходе приготовления пищи, чтобы кипящие жидкости не заливали огонь. Регулярно чистите горелки.

#### • Не забудьте закрыть кран баллона по окончании работ.

#### • При появлении запаха газа в помещении следует перекрыть кран подачи газа, незамедлительно открыть окна и двери для проветривания помещения, не использовать открытый огонь, не включать электричество и электрические приборы, выдернуть телефонный шнур из розетки.

#### • Если ситуация выходит из-под контроля, следует вызвать пожарных и спасателей по телефону – «01» или с мобильного телефона «112».

#### • При необходимости покинуть помещение и предупредить соседей о случившемся.